## 照度（判定追加）
照度検査報告書 （普通教室）
[22 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 川崎市立 | [13 empty] | 学校長様
川崎市薬剤師会
[16 empty] | 学校薬剤師 | [14 empty] | 印
測定年月日： | [7 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 測定時刻： | [6 empty] | 時 |  |  | 分 | 天候：
測定場所： | [6 empty] | 棟 |  | 階 | 教室名： | [13 empty] | 在室人数： | [7 empty] | 人
カーテン： | [5 empty] | 有 |  |  | 無 |  | 色： | [5 empty] | 測定時使用状況： | [7 empty] | 使用 |  |  |  |  | 未使用
測定結果に影響を及ぼす外部障害物： | [10 empty] | 有 |  |  |  | 樹木 |  |  |  | 建物 |  |  | その他 |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 無
黒板照明： | [6 empty] | Ｗ |  |  | 本 | （故障） |  |  |  | 本 | 室内照明： | [5 empty] | Ｗ |  |  |  | 本 | （故障） |  |  |  |  | 本
黒板垂直照度測定値 Ｌｘ （点灯）
[8 empty] | Lx | [9 empty] | Lx | [9 empty] | Lx
窓側 | [7 empty] | Lx | [9 empty] | Lx | [9 empty] | Lx |  | 廊下側
[8 empty] | Lx | [9 empty] | Lx | [9 empty] | Lx
|  | 判定：上記黒板照度は基準に | [8 empty] | （ | 不適合 |  |  |  | ） | です。
机上面水平照度測定値 Ｌｘ （点灯） | [11 empty] | 黒 板
[8 empty] | Lx | [9 empty] | Lx | [9 empty] | Lx
窓側 | [7 empty] | Lx | [9 empty] | Lx | [9 empty] | Lx |  | 廊下側
[8 empty] | Lx | [9 empty] | Lx | [9 empty] | Lx
|  | 判定：上記机上面照度は基準に | [8 empty] | （ | 不適合 |  |  |  | ） | です。
| 照度比 |  |  |  |  | 最大照度 Ｌｘ |  |  |  |  | 最小照度 ＬＸ | [5 empty] | 照度比 (切上げ：整数） | [5 empty] | 10：１ 以下 |  |  | １０を超え20：１以下 |  |  |  | 20：1 超
|  |  | 黒 板 |  |  | （ |  |  | ） |  | （ |  |  |  | ） |  |  | （ |  | ：１ |  | ） |  |  | 適 |  |  |  | 可 | ✔ |  | 不適
|  |  | 机上面 |  |  | （ |  |  | ） |  | （ |  |  |  | ） |  |  | （ |  | ：１ |  | ） |  |  | 適 |  |  |  | 可 | ✔ |  | 不適
| ま |  | ①児童生徒から見て、黒板の外側15度以内の範囲に輝きの強い光源がないか | [21 empty] | 適（無） |  |  |  |  | 不適（有） |  |  | ✔
| ぶ |  | ②見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないか | [21 empty] | 適（無） |  |  |  |  | 不適（有） |  |  | ×
| し |  | ③ | テレビ画面に見え方を妨害する電灯や窓が映じていないか（テレビ使用時） | [20 empty] | 適（無） |  |  |  |  | 不適（有） |  |  | 基準に適合します。
| さ |  |  | テレビの電源が切れている時 | [21 empty] | テレビ電源ＯＦＦ | [6 empty] | 基準に不適です。
基 | 準 |  | ① | 教室の照度の下限値は300ルクスとする。また、黒板の照度は500ルクス以上が望ましい。
|  |  | ② | 教室及び黒板のそれぞれの照度比は20：1を超えないこと。また10：1を超えないことが望ましい。 | [28 empty] | 蛍光灯や反射板の清掃及び古い蛍光灯の交換が有効と思われます。
照度計 |  |  |  |  | 東京光電ＡＮＡ-Ｆ9 | [7 empty] | 横河、第Ｅ10号 | [6 empty] | その他
【所見・指導事項等】
Note on A48: 【照度不足の場合】 記入例（蛍光灯や反射板の清掃及び古い蛍光灯の交換が有効と思われます。）
1 m
1 m
（黒板上）
（黒板下）
10cm
30cm