## 換気及び保温等報告書（普通） (二酸化炭素)
教室の空気環境検査報告書
[19 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 川崎市立 | [7 empty] | 学校長様
川崎市薬剤師会
[14 empty] | 学校薬剤師 | [14 empty] | 印
測定年月日 |  |  | 平成 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 測定時刻 | [6 empty] | 時 |  |  | 分 | 天候
二酸化炭素測定 |  |  |  |  | 時限目 |  |  |  | 分後 |  | （ | 授業 |  |  |  | 開始後10分間 | [5 empty] | 中間 |  |  |  | 終了前10分間 |  |  |  | ）
測定場所・構造 |  |  |  | 棟 |  |  | 階 | 教室名 | [8 empty] | 鉄筋 |  |  |  | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ |  |  |  | 木造 |  |  |  | その他
測定時在室人数 |  |  |  | 生徒 |  |  |  |  | 人 | 職員 |  |  |  |  | 人 | 測定者 | [5 empty] | 人 | 合計 |  |  |  |  | 0 |  | 人
外気 温度・湿度 | [5 empty] | 外気温度 | [9 empty] | ℃ |  | 外気湿度 | [10 empty] | ％
判定
（１） |  | 二酸化炭素 | [8 empty] | ％ |  |  | 適合
（２） |  | 室内温度 | [8 empty] | ℃ |  |  | 不適合
（３） |  | 室内湿度 | [8 empty] | ％ |  |  | 不適合
（４） |  | 浮遊粉じん | [8 empty] | ㎎／m3 |  |  | 適合
（５） |  | 気流 | [8 empty] | m/sec |  |  | 適合 | [17 empty] | 未満
空 |  | 空調の有無 | [29 empty] | ✔
調 |  | 空調の種類
状 |  | 稼働状況 | [29 empty] | エアコン | 有 | 冷房「稼働」
況 |  | 換気設備の状況 | [7 empty] | 窓の開閉状況 | [9 empty] | 教室ドアの開閉状況 | [11 empty] | 室外排気式石油ファンヒーター | 無 | 冷房「停止」
（１） |  | 換気 |  |  | 二酸化炭素は、1500ppm(0.15%) 以下であることが望ましい。 | [26 empty] | 室内排気式石油ファンヒーター |  | 暖房「稼働」
[32 empty] | スチーム暖房 |  | 暖房「停止」
（２） |  | 温度 |  |  | 10℃以上、30℃以下であることが望ましい。 | [26 empty] | 石油ｽﾄｰﾌﾞ
[32 empty] | その他 |  | 有「稼働」 | 開
（３） |  | 相対湿度 |  |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい。 | [28 empty] | 有「停止」 | 閉
無
（４） |  | 浮遊粉じん |  |  | 0.10mg／m3 以下であること。（空気調和設備及び機械換気設備を使用した場合）
（５） |  | 気流 |  |  | 0.5m／秒以下であることが望ましい。(空気調和設備及び機械換気設備を使用した場合)
【所見、指導事項】
基準に適合します。
基準に不適です。
二酸化炭素が不適です。換気扇は稼働させ、休み時間等に定期的に窓開け換気を実施してください。
二酸化炭素が基準上限付近です。換気扇は稼働させ、休み時間等に定期的に窓開け換気を実施してください。
室内湿度が不適です。濡れタオルの使用、水の噴霧、加湿器の使用等が有効と思われます。
Note on A38: 【二酸化炭素】:換気に関する項目 学校環境基準（1500ｐｐｍ以下）また、建築物環境衛生管理基準（1000ｐｐｍ）であることを考慮すると、測定値が1000ｐｐｍ以上であれば換気に関する所見をご記入ください。記入例（換気扇は稼働させ、休み時間等には窓開け換気を実施すること。） また、【湿度が30％未満の場合】記入例（室内湿度が不適です。濡れタオルの使用、水の噴霧、加湿器の使用が有効です。）
Note on I19: 測定値（0.00）の場合） 0.01未満と記載すること
Note on I20: 測定値（0.00）の場合） 0.01未満と記載すること
Note on I21: ▼をクリックして空調の有無について 「有」「無」から選択
Note on I22: ▼をクリックして該当する空調を選択してください。
Note on I23: ▼をクリックして空調の稼働状況を選択してください。
Note on I24: ▼をクリックし換気設備について、有「稼働」・有「停止」・無から選択してください。
Note on U24: ▼をクリックして窓の開閉状況について、開・閉のどちらかを選択してください。
Note on AG24: ▼をクリックして教室のドアの開閉状況について、開・閉どちらかを選択してください。
Note on I16: 二酸化炭素の検出限界を0.05％としますので、検知管の読みが0.05％未満の場合：このセルに「0.05」と記入し、次のセルで「未満」を選択してください。