## ＰＣ版一酸化炭素
川崎市薬剤師会 学校薬剤師執務記録
一酸化炭素濃度測定票（検知管法）
[12 empty] | (西暦) | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
川崎市立 | [6 empty] | 学校
川崎市薬剤師会
学校薬剤師
測定年月日： |  |  | 0 |  | 年 | 月 |  | 日 | 時刻： |  |  |  | 時 |  |  |  | 分 |  | 天候: | [12 empty] | / | : | 0 | : | /
換気の状況 |  |  |  | 換気扇の設置（焼物機直近における有無等） | [5 empty] | 直近にない場合 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | ｍ | [5 empty] | 稼働 | 停止 | 有(稼働) | 有(停止) | 無 | 0 |  |  |  |  | 有(稼働) | 有 | 稼働
|  |  |  | 窓の設置（焼物機直近における有無等） | [5 empty] | 直近にない場合 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | ｍ | [5 empty] | 有（開） | 有（閉） | 無 | 開 | 閉 | 0 |  |  |  |  | 有(停止) | 有 | 停止
焼物機の形式 |  |  |  |  | GT-10W |  |  |  | SFC-11W2 |  |  |  |  | その他 |  |  | ( | [7 empty] | ) |  | ✔ |  |  |  |  | 選択してください | 選択してください | 選択してください | 選択してください | その他形式入力してください | 無 | 無
測定時の注意 |  |  |  | 測定時は必ず換気扇が稼働していることを確認すること | [22 empty] | 0 | [9 empty] | 有（開） | 有 | 開
|  |  |  | 焼物機点火、2分経過後＊1・＊2により測定すること | [32 empty] | 有（閉） | 有 | 閉
|  |  |  | （焼物機の稼働等はあらかじめ学校側に依頼すること） | [32 empty] | 0
排気口からの距離 | [11 empty] | ｃｍ |  |  | 排気口上部周辺で50℃付近の地点（＊2により）実施する。 | [16 empty] | 0
測定場所温度 | [11 empty] | ℃ |  |  | 50℃付近の温度を示す場所で測定する。 | [16 empty] | 0
検知管の読み取り値 |  |  | 30ppm未満の時 | [11 empty] | 30ppm未満の場合、✔を選択する。
|  |  | 30ppm以上の時 | [8 empty] | ｐｐｍ |  |  | 30ppm以上の場合検知管の読み取り値を記入する。 | [10 empty] | 基準に適合します。 | [5 empty] | 0
結果（温度補正した値） | [11 empty] | ｐｐｍ |  |  | 温度補正表を参考に補正し、記入する。 | [10 empty] | 基準に不適です。 | [5 empty] | 0
＊1： |  | 点火後、中程度の温度にし、2分経過後最大設定温度に上げ直ちに測定すること。この温度設定及び測定中に、ｻｰﾓｽﾀｯﾄにより燃焼が休止していないことの確認を給食室の職員にお願いしてください。
＊2： |  | 検知管の使用限界温度が60℃であるため、50℃付近の温度を示す場所で測定を実施すること。測定時間は60秒間です。
地区長提出用
２ページ目は学校へご提出いただく様式です。
川崎市薬剤師会 学校薬剤師執務記録
検 査 結 果 報 告 書（一酸化炭素濃度）
[12 empty] | (西暦) |  |  | 0 |  |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日
川崎市立 |  |  | 0 |  |  |  | 学校長様
川崎市薬剤師会
[10 empty] | 学校薬剤師 | [5 empty] | 0
給食室内焼物機排気口の一酸化炭素濃度を測定したところ、次のとおりでした。焼物機周辺の換気に十分注意してください。
測定年月日 | [8 empty] | 0 |  |  | 年 |  |  | 0 |  | 月 |  |  | 0 |  |  | 日
測定時刻 | [8 empty] | 0 |  | 時 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 分
一酸化炭素濃度 | [8 empty] | 0 |  |  | ppm |  |  |  |  | 測定方法は、簡易法（検知管）による。
Note on R12: 焼物機直近の「換気扇」について：▼をクリックし、[・有（稼働）・有（停止）・無]の中から選択すること。
Note on R13: 焼物機直近の「窓」について：▼をクリックし、[・有（開）・有（閉）・無]の中から選択すること。
Note on AA12: 焼物機から離れた位置に換気扇がある場合：焼物機から「換気扇」までの距離を書くこと。
Note on AA13: 焼物機から離れた位置に「窓」がある場合：焼物機から窓までの距離を書くこと。
Note on AI12: 焼物機から離れた場所にある「換気扇」について：▼をクリックして[・稼働・停止]の中から選択すること。
Note on AI13: 焼物機から離れた場所にある「窓」について：▼をクリックして[・開・閉]の中から選択すること。

## 温度補正表
（裏 面）
温度補正表詳細（読み値３０～３５ｐｐｍ、温度４０～６０℃）
読み値 | 真 の 温 度 に お け る 値 （ｐｐｍ)
ｐｐｍ | ４０℃ | ４１℃ | ４２℃ | ４３℃ | ４４℃ | ４５℃ | ４６℃ | ４７℃ | ４８℃ | ４９℃ | ５０℃
35 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43
34 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41
33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40
32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38
31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37
30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35
読み値 | 真 の 温 度 に お け る 値 （ｐｐｍ) ４０℃: 真 の 温 度 に お け る 値 （ｐｐｍ)
ｐｐｍ | ５１℃ | ５２℃ | ５３℃ | ５４℃ | ５５℃ | ５６℃ | ５７℃ | ５８℃ | ５９℃ | ６０℃
35 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48
34 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46
33 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45
32 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43
31 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42
30 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40
※読み取り値が３０ｐｐｍ未満の場合の温度補正値は読み取り値３０ｐｐｍにおける各温度の値未満
となります。
例）読み取り値が３０ｐｐｍ未満で、測定時の温度が５７℃の場合の補正値は、３９ｐｐｍ未満です。
※測定温度の小数点以下は四捨五入してください。
※この表の範囲外の読み取り値、温度の場合は事務局へ連絡して確認してください。

## 地区長作業用
[5 empty] | 換 気 の 状 況 | [7 empty] | 排気口からの距離 | 測定場所 | 読み取り値 | 結果（温度補正）
|  |  |  | 換 気 扇 |  | 換 気 扇 が |  | 窓 |  | 窓 | が | 焼き物器の
学 校 名 | 月日 | 時刻 | 天候 |  |  | 直近にない |  |  |  | 直近にない |  | 型式
|  |  |  | 有・無 | 稼働 | 距離 | 稼働 | 有・無 | 開・閉 | 距離 | 開・閉
[5 empty] | 停止 | m | 停止 |  |  | m |  |  | ㎝ | ℃ | ppm | ppm
0 | / | : | 0 | [8 empty] | 選択してください | 0 | 0 | 0