## プール検査
川崎市薬剤師会 学校薬剤師執務記録
プール定期検査報告書
[14 empty] | (西暦) | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 川崎市立 |  |  |  |  | 学校長 様
川崎市薬剤師会
学校薬剤師
検査年月日： |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 時刻： |  | 入水 |  |  |  | 時 |  | 分 | 採水 |  |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 有
使用学年： |  |  | 年 | 遊泳人数： | [5 empty] | 人 | 天候： |  |  |  | 気温： |  |  |  |  | ℃ | 水温： |  |  |  | ℃ |  | 済 |  |  |  | 無
プールの材質： |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 鋼板 |  |  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ | [5 empty] | FRP |  |  | その他 |  | （ |  | ) | ✔ | 未 |  |  |  | 無（初日）
施 設 調 査 |  | 給水 |  |  | 排水 | [6 empty] | 汚水の流入 | [6 empty] | 外側の柵 | [6 empty] | 特定の職員 |  |  |  |  | 有（良）
|  | 入口の管理 |  |  | ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞの清潔 | [6 empty] | ｼｬﾜｰ施設 | [6 empty] | 洗眼施設 | [6 empty] | 多数教職員交替 |  |  |  |  | 有（不良）
|  | 専用便所 |  |  | 循環装置 | [6 empty] | 横向きｼｬﾜｰ | [6 empty] | 日常点検 | [6 empty] | 水泳担当職員 |  |  |  |  | 無
|  | 検査器具・試薬 |  |  | 消毒剤の形状 | [6 empty] | 消毒剤の保管場所 | [6 empty] | 消毒剤の保管状況 | [6 empty] | その他 |  |  |  |  | 有
安全点検 |  | ヒビ割れ・漏れ水 | [10 empty] | プール水の採水地点 | [12 empty] | 錠剤 |  | 適 |  | 有 |  | 良
|  | 藻の発生 | [10 empty] | （北の方角にNを記入して下さい） | [9 empty] | 3 |  |  | 顆粒 |  | 不適 |  | 無 |  | 不良
|  | 排水口の点検確認 | [18 empty] | 2 |  |  |  |  | 液体 |  |  |  | その他
プール日誌の記録： | [20 empty] | 1
学校責任者による確認：
[12 empty] | 循環ろ過装置処理水 | [6 empty] | 4 | （設置校のみ） | [7 empty] | 有 | 無
水 質 検 査 | [21 empty] | 判 定
遊離残留塩素 （0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。） |  |  |  | 1 |  |  | ㎎/L |  | 2 |  | ㎎/L |  | 3 |  |  | ㎎/L |  | A |  |  | ㎎/L | 不適 | [10 empty] | 不適 | 不適
循環ろ過装置取水口（設置校のみ）
＊循環ろ過装置内の細菌繁殖などを抑制するため循環ろ過装置取水口付近の遊離残留塩素濃度を測定
PH（5.8以上8.6以下であること。） |  |  |  | 1 |  |  | pH |  | 2 |  | pH |  | 3 |  |  | pH | [5 empty] | 不適
外部検査機関への検水提出
屋内プ l ル |  | 空気中の二酸化炭素（1500ppm以下が望ましい。） |  | 測定場所 （プールサイド、水面上など） | [16 empty] | ppm |  |  |  |  | 陽性 | [6 empty] | 適合 |  | 適合 | 不適 | 適合
|  | 空気中の塩素ガス（0.5ppm以下が望ましい。） | [18 empty] | ppm |  |  |  |  | 陽性 | [6 empty] | 適合 |  | 適合 | 不適 | 適合
|  | 水平面照度 （200 lx以上が望ましい。） |  | 測定場所（2ヶ所） | [5 empty] | ① | [10 empty] | lx | [11 empty] | 不適 | 不適
[10 empty] | ② | [10 empty] | lx | [11 empty] | 不適
【所見・指導事項等】
基準に適合します。
基準に不適です。
Note on B39: 適合か不適コメントをプルダウンで選んでください
Note on B40: プール日誌について： 水泳プ＾ルに係る学校環境衛生基準では、遊離残留塩素、入泳人数、気温、水温、消毒剤等の使用状況等を記録するよう努めるとされており、プール日誌の記録が「不適」及び学校責任者による確認が「無」の場合は、、プール日誌の記録・確認について適切に実施する旨指導すること。 また、学校責任者による確認が「初日のため無」の場合についても、プール使用開始前には、消毒薬の使用状況等を記載する必要があることから、プール日誌の記録・確認について適切に実施する旨指導することが望ましい。
Note on I12: プールの材質:▼をクリックして、該当する材質を✔すること。
Note on I13: 給水： ▼をクリックして、「良」、「不良」いずれかを選択。
Note on I14: 入口の管理： ▼をクリックして、「良」、「不良」いずれかを選択。
Note on I15: 専用便所： ▼をクリックして、「有」の場合は有（良）・有（不良）また、「無」の場合は無を選択。
Note on I16: 検査器具・試薬: ▼をクリックして、 「有」、「無」いずれかを選択。
Note on K32: 外部検査機関に検水を提出（発送）している場合に✓をいれてください
Note on Q13: 排水： ▼をクリックして、「良」、「不良」 いずれかを選択。
Note on Q14: ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞの清潔： ▼をクリックして「良」「不良」いずれかを選択。
Note on Q15: 循環装置： ▼をクリックして、「有」の場合は有（良）・有（不良）また、「無」の場合は無を選択。
Note on Q16: 消毒剤の形状： ▼をクリックして、「錠剤」、「顆粒」、「液体」いずれかを選択。
Note on Y13: 汚水の流入： ▼をクリックして、「有」、「無」いずれかを選択。
Note on Y14: ｼｬﾜｰ施設： ▼をクリックして、「良」「不良」いずれかを選択。
Note on Y15: 横向きシャワー： ▼をクリックして、「有」の場合は有（良）・有（不良）また、「無」の場合は無を選択。
Note on Y16: 消毒薬の保管場所： ▼をクリックして、 「有」、「無」いずれかを選択。
Note on AG13: 外側の柵： ▼をクリックして、「有」の場合は有（良）・有（不良） また、「無」の場合は無を選択。
Note on AG14: 洗眼施設： ▼をクリックして、「有」の場合は有（良）、有（不良）また、「無」の場合は無を選択。
Note on AG15: 日常点検： ▼をクリックして、以下から選択。 「特定の職員」 「多数教職員交替」 「水泳担当職員」 「その他」
Note on AG16: 消毒薬の保管状況： ▼をクリックして、 「適」、「不適」いずれかを選択。
Note on AH18: 北の方角にNと入力してください。

## 地区長用
| 入水時刻 | 採水時刻 |  |  |  |  | 循環 | 横向き | プール | 遊離残留塩素 |  |  |  | PH |  |  | 大腸菌 |  |  | 一般細菌 |  |  | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量 |  |  | ﾌﾟｰﾙ水濁度 |  |  |  | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 屋内プール | 屋内プール | 屋内プール | 屋内プール | 所見
月日 |  |  | 学年 | 天候 | 気温 | 水温 | 装置の | ｼｬﾜｰ | 日誌の | mg/L | [6 empty] | 検出〇/非検出× |  |  | ｺﾛﾆｰ/mL |  |  | mg/L |  |  | 度 |  |  |  | 濃度 | 二酸化炭素 | 塩素ガス | 照度① | 照度②
[5 empty] | ℃ | ℃ | 有・無 | 有・無 | 確認 | 1 | 2 | 3 | A | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | （mg/L） | ｐｐｍ | ｐｐｍ | Lｘ | Lx
0/0 | 0：0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
/ | ： | :
0 | 0 | 0
注意事項所見