## 教室１
川崎市薬剤師会 学校薬剤師執務記録
教室の空気環境検査報告書
[15 empty] | (西暦) | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 川崎市立 | [6 empty] | 学校長様
川崎市薬剤師会
学校薬剤師
測定年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 測定時刻 | [6 empty] | 時 |  |  | 分 | 天候 | [6 empty] | 晴
二酸化炭素測定 |  |  |  | 時限目 |  |  |  | 分後 |  | （ | 授業 |  |  |  | 開始後10分間 | [5 empty] | 中間 |  |  |  | 終了前10分間 |  |  | ） |  |  | 曇 |  |  |  | 選択して | 選択して | 選択して
測定場所・構造 |  |  | 棟 |  |  | 階 | 教室名 | [8 empty] | 鉄筋 |  |  |  | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ |  |  |  | 木造 |  |  | その他 |  |  |  | 雨
測定時在室人数 |  |  | 生徒 |  |  |  |  | 人 | 職員 |  |  |  |  | 人 | 測定者 | [5 empty] | 人 | 合計 | [5 empty] | 人 |  |  | 雪
外気 温度・湿度 |  |  |  |  | 外気温度 | [9 empty] | ℃ |  | 外気湿度 | [9 empty] | ％
判定
（１） |  | 二酸化炭素 | [7 empty] | ppm
（２） |  | 室内温度 | [7 empty] | ℃
（３） |  | 室内湿度 | [7 empty] | ％
（４） |  | 浮遊粉じん | [7 empty] | ㎎/㎥
（５） |  | 気流 | [7 empty] | m/s | [19 empty] | 未満
空 |  | 空調の有無 | [27 empty] | ✔
調 |  | 空調の種類
状 |  | 稼働状況 | [27 empty] | エアコン |  | 有 | 冷房「稼働」
況 |  | 換気設備の状況 | [6 empty] | 窓の開閉状況 | [9 empty] | 教室ドアの開閉状況 | [10 empty] | 室外排気式石油ファンヒーター |  | 無 | 暖房「稼働」
（１） |  | 換気 |  | 二酸化炭素は、1500ppm(0.15%) 以下であることが望ましい。 | [25 empty] | 室内排気式石油ファンヒーター |  |  | 停止
スチーム暖房
（２） |  | 温度 |  | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい。 | [25 empty] | 石油ｽﾄｰﾌﾞ
[30 empty] | その他 |  |  | 有「稼働」 | 開
（３） |  | 相対湿度 |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい。 | [28 empty] | 有「停止」 | 閉
[33 empty] | 無 | 無
（４） |  | 浮遊粉じん |  | 0.10mg/㎥ 以下であること。（空気調和設備及び機械換気設備を使用した場合）
（５） |  | 気流 |  | 0.5m/s以下であることが望ましい。(空気調和設備及び機械換気設備を使用した場合)
【所見、指導事項】
基準に適合します。
基準に不適です。
二酸化炭素が不適です。換気扇は稼働させ、休み時間等に定期的に窓開け換気を実施してください。
二酸化炭素が基準上限付近です。換気扇は稼働させ、休み時間等に定期的に窓開け換気を実施してください。
【検査に関する注意事項】
検査は、学校の授業中等に、各階１つの教室等（普通教室、音楽室、図工室、ｺﾝﾋﾟｭﾀｰ室、職員室等児童生徒、職員が通常使用する部屋）を選び、適当な場所１か所の机上高さにおいて検査を行います。
Note on I20: 測定値（0.000）の場合: このセルに「0.001」と記入し、次のセルで「未満」を選択。
Note on I21: 測定値（0.00）の場合: このセルに「0.01」と記入し、次のセルで「未満」を選択。
Note on I22: ▼をクリックして空調の有無について 「有」「無」から選択
Note on I23: ▼をクリックして該当する空調を選択してください。
Note on I24: ▼をクリックして空調の稼働状況を選択してください。
Note on I25: ▼をクリックし換気設備について、有「稼働」・有「停止」・無から選択してください。
Note on U25: ▼をクリックして窓の開閉状況について、開・閉のどちらかを選択してください。
Note on AG25: ▼をクリックして教室のドアの開閉状況について、開・閉どちらかを選択してください。

## 教室２
川崎市薬剤師会 学校薬剤師執務記録
教室の空気環境検査報告書
[17 empty] | (西暦) |  |  | 0 |  |  |  |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日
| 川崎市立 |  | 0 | [6 empty] | 学校長様
川崎市薬剤師会
[15 empty] | 学校薬剤師 | [6 empty] | 0
測定年月日 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 測定時刻 | [6 empty] | 時 |  |  | 分 | 天候 | [6 empty] | 晴
二酸化炭素測定 | [5 empty] | 時限目 |  |  |  | 分後 |  | （ | 授業 |  |  |  | 開始後10分間 | [5 empty] | 中間 |  |  |  | 終了前10分間 |  |  |  | ） |  | 曇 |  |  |  | 選択して | 選択して | 選択して
測定場所・構造 |  |  |  |  | 棟 |  |  | 階 | 教室名 | [8 empty] | 鉄筋 |  |  |  | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ |  |  |  | 木造 |  |  |  | その他 |  |  | 雨
測定時在室人数 |  |  |  |  | 生徒 |  |  |  |  | 人 | 職員 |  |  |  |  | 人 | 測定者 | [5 empty] | 人 | 合計 | [6 empty] | 人 |  | 雪
外気 温度・湿度 | [6 empty] | 外気温度 | [9 empty] | ℃ |  | 外気湿度 | [10 empty] | ％
判定
（１） |  | 二酸化炭素 | [9 empty] | ppm
（２） |  | 室内温度 | [9 empty] | ℃
（３） |  | 室内湿度 | [9 empty] | ％
（４） |  | 浮遊粉じん | [9 empty] | ㎎/㎥
（５） |  | 気流 | [9 empty] | m/s | [20 empty] | 未満
空 |  | 空調の有無 | [30 empty] | ✔
調 |  | 空調の種類
状 |  | 稼働状況 | [30 empty] | エアコン | 有 | 冷房「稼働」
況 |  | 換気設備の状況 | [8 empty] | 窓の開閉状況 | [9 empty] | 教室ドアの開閉状況 | [11 empty] | 室外排気式石油ファンヒーター | 無 | 暖房「稼働」
（１） |  | 換気 |  |  |  | 二酸化炭素は、1500ppm(0.15%) 以下であることが望ましい。 | [26 empty] | 室内排気式石油ファンヒーター |  | 停止
スチーム暖房
（２） |  | 温度 |  |  |  | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい。 | [26 empty] | 石油ｽﾄｰﾌﾞ
[33 empty] | その他 |  | 有「稼働」 | 開
（３） |  | 相対湿度 |  |  |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい。 | [28 empty] | 有「停止」 | 閉
[35 empty] | 無 | 無
（４） |  | 浮遊粉じん |  |  |  | 0.10mg/㎥ 以下であること。（空気調和設備及び機械換気設備を使用した場合）
（５） |  | 気流 |  |  |  | 0.5m/s以下であることが望ましい。(空気調和設備及び機械換気設備を使用した場合)
【所見、指導事項】
基準に適合します。
基準に不適です。
二酸化炭素が不適です。換気扇は稼働させ、休み時間等に定期的に窓開け換気を実施してください。
二酸化炭素が基準上限付近です。換気扇は稼働させ、休み時間等に定期的に窓開け換気を実施してください。
【検査に関する注意事項】
検査は、学校の授業中等に、各階１つの教室等（普通教室、音楽室、図工室、ｺﾝﾋﾟｭﾀｰ室、職員室等児童生徒、職員が通常使用する部屋）を選び、適当な場所１か所の机上高さにおいて検査を行います。
Note on I20: 測定値（0.000）の場合: このセルに「0.001」と記入し、次のセルで「未満」を選択。
Note on I21: 測定値（0.00）の場合: このセルに「0.01」と記入し、次のセルで「未満」を選択。
Note on I22: ▼をクリックして空調の有無について 「有」「無」から選択
Note on I23: ▼をクリックして該当する空調を選択してください。
Note on I24: ▼をクリックして空調の稼働状況を選択してください。
Note on I25: ▼をクリックし換気設備について、有「稼働」・有「停止」・無から選択してください。
Note on U25: ▼をクリックして窓の開閉状況について、開・閉のどちらかを選択してください。
Note on AG25: ▼をクリックして教室のドアの開閉状況について、開・閉どちらかを選択してください。

## 教室３
川崎市薬剤師会 学校薬剤師執務記録
教室の空気環境検査報告書
[17 empty] | (西暦) |  |  | 0 |  |  |  |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日
| 川崎市立 |  | 0 | [6 empty] | 学校長様
川崎市薬剤師会
[15 empty] | 学校薬剤師 | [6 empty] | 0
測定年月日 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 測定時刻 | [6 empty] | 時 |  |  | 分 | 天候 | [6 empty] | 晴
二酸化炭素測定 | [5 empty] | 時限目 |  |  |  | 分後 |  | （ | 授業 |  |  |  | 開始後10分間 | [5 empty] | 中間 |  |  |  | 終了前10分間 |  |  |  | ） |  | 曇 |  |  |  | 選択して | 選択して | 選択して
測定場所・構造 |  |  |  |  | 棟 |  |  | 階 | 教室名 | [8 empty] | 鉄筋 |  |  |  | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ |  |  |  | 木造 |  |  |  | その他 |  |  | 雨
測定時在室人数 |  |  |  |  | 生徒 |  |  |  |  | 人 | 職員 |  |  |  |  | 人 | 測定者 | [5 empty] | 人 | 合計 | [6 empty] | 人 |  | 雪
外気 温度・湿度 | [6 empty] | 外気温度 | [9 empty] | ℃ |  | 外気湿度 | [10 empty] | ％
判定
（１） |  | 二酸化炭素 | [9 empty] | ppm
（２） |  | 室内温度 | [9 empty] | ℃
（３） |  | 室内湿度 | [9 empty] | ％
（４） |  | 浮遊粉じん | [9 empty] | ㎎/㎥
（５） |  | 気流 | [9 empty] | m/s | [20 empty] | 未満
空 |  | 空調の有無 | [30 empty] | ✔
調 |  | 空調の種類
状 |  | 稼働状況 | [30 empty] | エアコン | 有 | 冷房「稼働」
況 |  | 換気設備の状況 | [8 empty] | 窓の開閉状況 | [9 empty] | 教室ドアの開閉状況 | [11 empty] | 室外排気式石油ファンヒーター | 無 | 暖房「稼働」
（１） |  | 換気 |  |  |  | 二酸化炭素は、1500ppm(0.15%) 以下であることが望ましい。 | [26 empty] | 室内排気式石油ファンヒーター |  | 停止
スチーム暖房
（２） |  | 温度 |  |  |  | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい。 | [26 empty] | 石油ｽﾄｰﾌﾞ
[33 empty] | その他 |  | 有「稼働」 | 開
（３） |  | 相対湿度 |  |  |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい。 | [28 empty] | 有「停止」 | 閉
[35 empty] | 無 | 無
（４） |  | 浮遊粉じん |  |  |  | 0.10mg/㎥ 以下であること。（空気調和設備及び機械換気設備を使用した場合）
（５） |  | 気流 |  |  |  | 0.5m/s以下であることが望ましい。(空気調和設備及び機械換気設備を使用した場合)
【所見、指導事項】
基準に適合します。
基準に不適です。
二酸化炭素が不適です。換気扇は稼働させ、休み時間等に定期的に窓開け換気を実施してください。
二酸化炭素が基準上限付近です。換気扇は稼働させ、休み時間等に定期的に窓開け換気を実施してください。
【検査に関する注意事項】
検査は、学校の授業中等に、各階１つの教室等（普通教室、音楽室、図工室、ｺﾝﾋﾟｭﾀｰ室、職員室等児童生徒、職員が通常使用する部屋）を選び、適当な場所１か所の机上高さにおいて検査を行います。
Note on I20: 測定値（0.000）の場合: このセルに「0.001」と記入し、次のセルで「未満」を選択。
Note on I21: 測定値（0.00）の場合: このセルに「0.01」と記入し、次のセルで「未満」を選択。
Note on I22: ▼をクリックして空調の有無について 「有」「無」から選択
Note on I23: ▼をクリックして該当する空調を選択してください。
Note on I24: ▼をクリックして空調の稼働状況を選択してください。
Note on I25: ▼をクリックし換気設備について、有「稼働」・有「停止」・無から選択してください。
Note on U25: ▼をクリックして窓の開閉状況について、開・閉のどちらかを選択してください。
Note on AG25: ▼をクリックして教室のドアの開閉状況について、開・閉どちらかを選択してください。

## 教室４
川崎市薬剤師会 学校薬剤師執務記録
教室の空気環境検査報告書
[17 empty] | (西暦) |  |  | 0 |  |  |  |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日
| 川崎市立 |  | 0 | [6 empty] | 学校長様
川崎市薬剤師会
[15 empty] | 学校薬剤師 | [6 empty] | 0
測定年月日 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 測定時刻 | [6 empty] | 時 |  |  | 分 | 天候 | [6 empty] | 晴
二酸化炭素測定 | [5 empty] | 時限目 |  |  |  | 分後 |  | （ | 授業 |  |  |  | 開始後10分間 | [5 empty] | 中間 |  |  |  | 終了前10分間 |  |  |  | ） |  | 曇 |  |  |  | 選択して | 選択して | 選択して
測定場所・構造 |  |  |  |  | 棟 |  |  | 階 | 教室名 | [8 empty] | 鉄筋 |  |  |  | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ |  |  |  | 木造 |  |  |  | その他 |  |  | 雨
測定時在室人数 |  |  |  |  | 生徒 |  |  |  |  | 人 | 職員 |  |  |  |  | 人 | 測定者 | [5 empty] | 人 | 合計 | [6 empty] | 人 |  | 雪
外気 温度・湿度 | [6 empty] | 外気温度 | [9 empty] | ℃ |  | 外気湿度 | [10 empty] | ％
判定
（１） |  | 二酸化炭素 | [9 empty] | ppm
（２） |  | 室内温度 | [9 empty] | ℃
（３） |  | 室内湿度 | [9 empty] | ％
（４） |  | 浮遊粉じん | [9 empty] | ㎎/㎥ | [20 empty] | 未満
（５） |  | 気流 | [9 empty] | m/s | [20 empty] | 未満
空 |  | 空調の有無 | [30 empty] | ✔
調 |  | 空調の種類
状 |  | 稼働状況 | [30 empty] | エアコン | 有 | 冷房「稼働」
況 |  | 換気設備の状況 | [8 empty] | 窓の開閉状況 | [9 empty] | 教室ドアの開閉状況 | [11 empty] | 室外排気式石油ファンヒーター | 無 | 暖房「稼働」
（１） |  | 換気 |  |  |  | 二酸化炭素は、1500ppm(0.15%) 以下であることが望ましい。 | [26 empty] | 室内排気式石油ファンヒーター |  | 停止
スチーム暖房
（２） |  | 温度 |  |  |  | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい。 | [26 empty] | 石油ｽﾄｰﾌﾞ
[33 empty] | その他 |  | 有「稼働」 | 開
（３） |  | 相対湿度 |  |  |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい。 | [28 empty] | 有「停止」 | 閉
[35 empty] | 無 | 無
（４） |  | 浮遊粉じん |  |  |  | 0.10mg/㎥ 以下であること。（空気調和設備及び機械換気設備を使用した場合）
（５） |  | 気流 |  |  |  | 0.5m/s以下であることが望ましい。(空気調和設備及び機械換気設備を使用した場合)
【所見、指導事項】
基準に適合します。
基準に不適です。
二酸化炭素が不適です。換気扇は稼働させ、休み時間等に定期的に窓開け換気を実施してください。
二酸化炭素が基準上限付近です。換気扇は稼働させ、休み時間等に定期的に窓開け換気を実施してください。
【検査に関する注意事項】
検査は、学校の授業中等に、各階１つの教室等（普通教室、音楽室、図工室、ｺﾝﾋﾟｭﾀｰ室、職員室等児童生徒、職員が通常使用する部屋）を選び、適当な場所１か所の机上高さにおいて検査を行います。
Note on I20: 測定値（0.000）の場合: このセルに「0.001」と記入し、次のセルで「未満」を選択。
Note on I21: 測定値（0.00）の場合: このセルに「0.01」と記入し、次のセルで「未満」を選択。
Note on I22: ▼をクリックして空調の有無について 「有」「無」から選択
Note on I23: ▼をクリックして該当する空調を選択してください。
Note on I24: ▼をクリックして空調の稼働状況を選択してください。
Note on I25: ▼をクリックし換気設備について、有「稼働」・有「停止」・無から選択してください。
Note on U25: ▼をクリックして窓の開閉状況について、開・閉のどちらかを選択してください。
Note on AG25: ▼をクリックして教室のドアの開閉状況について、開・閉どちらかを選択してください。

## 教室５
川崎市薬剤師会 学校薬剤師執務記録
教室の空気環境検査報告書
[17 empty] | (西暦) |  |  | 0 |  |  |  |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日
| 川崎市立 |  | 0 | [6 empty] | 学校長様
川崎市薬剤師会
[15 empty] | 学校薬剤師 | [6 empty] | 0
測定年月日 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 測定時刻 | [6 empty] | 時 |  |  | 分 | 天候 | [6 empty] | 晴
二酸化炭素測定 | [5 empty] | 時限目 |  |  |  | 分後 |  | （ | 授業 |  |  |  | 開始後10分間 | [5 empty] | 中間 |  |  |  | 終了前10分間 |  |  |  | ） |  | 曇 |  |  |  | 選択して | 選択して | 選択して
測定場所・構造 |  |  |  |  | 棟 |  |  | 階 | 教室名 | [8 empty] | 鉄筋 |  |  |  | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ |  |  |  | 木造 |  |  |  | その他 |  |  | 雨
測定時在室人数 |  |  |  |  | 生徒 |  |  |  |  | 人 | 職員 |  |  |  |  | 人 | 測定者 | [5 empty] | 人 | 合計 | [6 empty] | 人 |  | 雪
外気 温度・湿度 | [6 empty] | 外気温度 | [9 empty] | ℃ |  | 外気湿度 | [10 empty] | ％
判定
（１） |  | 二酸化炭素 | [9 empty] | ppm
（２） |  | 室内温度 | [9 empty] | ℃
（３） |  | 室内湿度 | [9 empty] | ％
（４） |  | 浮遊粉じん | [9 empty] | ㎎/㎥
（５） |  | 気流 | [9 empty] | m/s | [20 empty] | 未満
空 |  | 空調の有無 | [30 empty] | ✔
調 |  | 空調の種類
状 |  | 稼働状況 | [30 empty] | エアコン | 有 | 冷房「稼働」
況 |  | 換気設備の状況 | [8 empty] | 窓の開閉状況 | [9 empty] | 教室ドアの開閉状況 | [11 empty] | 室外排気式石油ファンヒーター | 無 | 暖房「稼働」
（１） |  | 換気 |  |  |  | 二酸化炭素は、1500ppm(0.15%) 以下であることが望ましい。 | [26 empty] | 室内排気式石油ファンヒーター |  | 停止
スチーム暖房
（２） |  | 温度 |  |  |  | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい。 | [26 empty] | 石油ｽﾄｰﾌﾞ
[33 empty] | その他 |  | 有「稼働」 | 開
（３） |  | 相対湿度 |  |  |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい。 | [28 empty] | 有「停止」 | 閉
[35 empty] | 無 | 無
（４） |  | 浮遊粉じん |  |  |  | 0.10mg/㎥ 以下であること。（空気調和設備及び機械換気設備を使用した場合）
（５） |  | 気流 |  |  |  | 0.5m/s以下であることが望ましい。(空気調和設備及び機械換気設備を使用した場合)
【所見、指導事項】
基準に適合します。
基準に不適です。
二酸化炭素が不適です。換気扇は稼働させ、休み時間等に定期的に窓開け換気を実施してください。
二酸化炭素が基準上限付近です。換気扇は稼働させ、休み時間等に定期的に窓開け換気を実施してください。
【検査に関する注意事項】
検査は、学校の授業中等に、各階１つの教室等（普通教室、音楽室、図工室、ｺﾝﾋﾟｭﾀｰ室、職員室等児童生徒、職員が通常使用する部屋）を選び、適当な場所１か所の机上高さにおいて検査を行います。
Note on I20: 測定値（0.000）の場合: このセルに「0.001」と記入し、次のセルで「未満」を選択。
Note on I21: 測定値（0.00）の場合: このセルに「0.01」と記入し、次のセルで「未満」を選択。
Note on I22: ▼をクリックして空調の有無について 「有」「無」から選択
Note on I23: ▼をクリックして該当する空調を選択してください。
Note on I24: ▼をクリックして空調の稼働状況を選択してください。
Note on I25: ▼をクリックし換気設備について、有「稼働」・有「停止」・無から選択してください。
Note on U25: ▼をクリックして窓の開閉状況について、開・閉のどちらかを選択してください。
Note on AG25: ▼をクリックして教室のドアの開閉状況について、開・閉どちらかを選択してください。

## 地区長作業用
| 検査 月日 | 時 刻 | 階 | 年 組 | 天候 | 在室 人数 | 冷暖房設備 | 冷暖房 検査時 状況 | 換気設備 | 窓開○閉● 状況 | 室 外 |  | 室 内 |  | 二酸化炭素 |  | 塵 埃 |  | 気 流 |  | 所見
[11 empty] | 温 度 | 湿 度 | 温 度 | 湿 度 | 測定区分
[11 empty] | ℃ | ％ | ℃ | ％ | 授業 | ppm | ㎎/㎥ |  | m/sec
1 | 0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 |  | 0
2 | 0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 |  | 0
3 | 0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 |  | 0
4 | 0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 |  | 0
5 | 0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 |  | 0
1室目
| 検査 月日 | 時 刻 | 階 | 年 組 | 天候 | 在室 人数 | 冷暖房設備 | 冷暖房 検査時 状況 | 換気設備 | 窓開○閉● 状況 | 室 外 |  | 室 内 |  | 二酸化炭素 |  | 塵 埃 |  | 気 流
[11 empty] | 温 度 | 湿 度 | 温 度 | 湿 度 | 測定区分
[11 empty] | ℃ | ％ | ℃ | ％ | 授業 | ppm | ㎎/㎥ |  | m/sec
| 0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| / | : | [7 empty] | 〇 | [5 empty] | 0
| 0 | 0 | [7 empty] | ●
選択して
選択して
所見
２室目
| 検査 月日 | 時 刻 | 階 | 年 組 | 天候 | 在室 人数 | 冷暖房設備 | 冷暖房 検査時 状況 | 換気設備 | 窓開○閉● 状況 | 室 外 |  | 室 内 |  | 二酸化炭素 |  | 塵 埃 |  | 気 流
[11 empty] | 温 度 | 湿 度 | 温 度 | 湿 度 | 測定区分
[11 empty] | ℃ | ％ | ℃ | ％ | 授業 | ppm | ㎎/㎥ |  | m/sec
| 0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| / | : | [7 empty] | 〇 | [5 empty] | 0
| 0 | 0 | [7 empty] | ●
選択して
選択して
所見
3室目
| 検査 月日 | 時 刻 | 階 | 年 組 | 天候 | 在室 人数 | 冷暖房設備 | 冷暖房 検査時 状況 | 換気設備 | 窓開○閉● 状況 | 室 外 |  | 室 内 |  | 二酸化炭素 |  | 塵 埃 |  | 気 流
[11 empty] | 温 度 | 湿 度 | 温 度 | 湿 度 | 測定区分
[11 empty] | ℃ | ％ | ℃ | ％ | 授業 | ppm | ㎎/㎥ |  | m/sec
| 0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| / | : | [7 empty] | 〇 | [5 empty] | 0
| 0 | 0 | [7 empty] | ●
選択して
選択して
所見
4室目
| 検査 月日 | 時 刻 | 階 | 年 組 | 天候 | 在室 人数 | 冷暖房設備 | 冷暖房 検査時 状況 | 換気設備 | 窓開○閉● 状況 | 室 外 |  | 室 内 |  | 二酸化炭素 |  | 塵 埃 |  | 気 流
[11 empty] | 温 度 | 湿 度 | 温 度 | 湿 度 | 測定区分
[11 empty] | ℃ | ％ | ℃ | ％ | 授業 | ppm | ㎎/㎥ |  | m/sec
| 0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| / | : | [7 empty] | 〇 | [5 empty] | 0
| 0 | 0 | [7 empty] | ●
選択して
選択して
所見
5室目
| 検査 月日 | 時 刻 | 階 | 年 組 | 天候 | 在室 人数 | 冷暖房設備 | 冷暖房 検査時 状況 | 換気設備 | 窓開○閉● 状況 | 室 外 |  | 室 内 |  | 二酸化炭素 |  | 塵 埃 |  | 気 流
[11 empty] | 温 度 | 湿 度 | 温 度 | 湿 度 | 測定区分
[11 empty] | ℃ | ％ | ℃ | ％ | 授業 | ppm | ㎎/㎥ |  | m/sec
| 0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 | 0 | 0 | 選択して | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| / | : | [7 empty] | 〇 | [5 empty] | 0
| 0 | 0 | [7 empty] | ●
選択して
選択して
所見